| Objekt: XXX, Straße |
| --- |
| Melder- gruppe | Anzahl der Melder | Melderort | Raum-Nr. | Raumnutzung | Melderart | Notizen |
| Gebäudebezeichnung / Gebäudeteil: |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

Muster:

| Objekt: XXX, Straße |
| --- |
| Melder- gruppe | Anzahl der Melder | Melderort | Raum-Nr. | Raumnutzung | Melderart | Notizen |
| Messstation 1 (Gebäude 30 (1) im Orientierungsplan für MGP) |
| 39 | 1 | Messstation 1 |  |  | Optisch - thermischer - Melder |  |
| Messstation 2 (Gebäude 30 (2) im Orientierungsplan für MGP) |
| 40 | 1 | Messstation 2 |  |  | Optisch - thermischer - Melder |  |
| Gebläsestation (Gebäude 14 im Orientierungsplan für MGP) |
| 41 | 1 | Gebläsestation, EG |  | Schwachlastbelebung (SLB) | Nicht automatischer Melder |  |
| 42 | 3 | Gebläsestation, KG |  | Schwachlastbelebung (SLB) | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 43 | 1 | Gebläsestation, EG |  | Schwachlastbelebung (SLB) | Nicht automatischer Melder |  |
| 44 | 2 | Gebläsestation, EG |  | Schwachlastbelebung (SLB) | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 45 | 1 | Gebläsestation, EG |  | Schwachlastbelebung (SLB) Niederspannungshauptversorgung (NSHV-Raum) | Nicht automatischer Melder |  |
| 46 | 2 | Gebläsestation, EG |  | Schwachlastbelebung (SLB) Niederspannungshauptversorgung (NSHV-Raum) | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 47 | 1 | Gebläsestation, EG |  | Schwachlastbelebung (SLB) Niederspannungshauptversorgung (NSHV-Raum), Doppelboden | Optisch - thermischer - Melder |  |
| Rücklaufschlammpumpwerk (Gebäude 12 im Orientierungsplan für MGP) |
| 48 | 1 | Rücklaufschlammpumpwerk, KG |  |  | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 49 | 1 | Rücklaufschlammpumpwerk, EG |  |  | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 50 |  | Reserve |  |  |  |  |
| Rechengebäude (Gebäude 24 im Orientierungsplan für MGP) |
| 51 | 1 | Rechengebäude, EG |  | Treppenhaus | Nicht automatischer Melder |  |
| 52 | 1 | Rechengebäude, EG |  | Schneckenpumpwerk | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 53 | 1 | Rechengebäude, EG |  | Treppenhaus | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 54 | 7 | Rechengebäude, KG |  | Halle | Ionisations - Melder |  |
| 55 | 1 | Rechengebäude, KG |  | Materiallager (MAT-Lager) | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 56 | 1 | Rechengebäude, EG |  | Niederspannungshauptversorgung (NSHV-Raum) | Nicht automatischer Melder |  |
| 57 | 2 | Rechengebäude, EG |  | Niederspannungshauptversorgung (NSHV-Raum) | Ionisations - Melder |  |
| 58 | 1 | Rechengebäude, EG |  | Niederspannungshauptversorgung (NSHV-Raum), Doppelboden | Ionisations - Melder |  |
| 59 | 1 | Rechengebäude, EG |  | Lager | Nicht automatischer Melder |  |
| 60 | 1 | Rechengebäude, EG |  | Lager | Ionisations - Melder |  |
| 61 | 8 | Rechengebäude, EG |  | Halle | Ionisations - Melder |  |
| 62 | 1 | Rechengebäude, EG |  | Halle | Nicht automatischer Melder |  |
| Regenwasserpumpwerk (Gebäude 26 im Orientierungsplan für MGP) |
| 63 | 1 | Regenwasserpumpwerk |  |  | Optisch - thermischer - Melder |  |
| 64 | 1 | Freischaltelement |  |  | Nicht automatischer Melder |  |